## Slide 1
GAYRİSIHHİ MÜESSESE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI SÜRECİNE İLİŞKİN YAPILMASI GEREKENLER

## Slide 2
BELGELERİ TOPLAMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
1. Başvuru dosyasındaki firma unvanının, güncel Ticaret Sicili Gazetesi'nde yer alan unvan ile Bölgemiz sistemindeki kayıtlarla birebir aynı olması zorunludur. Unvan uyuşmazlığı bulunması hâlinde, ruhsat başvurusu öncesinde güncel Ticaret Sicili Gazetesi eklenmek suretiyle Bölge Müdürlüğümüze dilekçe ile başvurularak kayıtların güncellenmesi gerekmektedir.
2. Başvuru dosyasında sunulan tüm belgelerde yer alan firma unvanının, güncel Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil edilmiş unvan ile birebir aynı olması gerekmektedir. Belgelerde farklı, eski veya kısaltılmış unvan kullanılmamalıdır. Güncel tescilli unvan arasında farklılık bulunması halinde, belgelerin güncel unvana göre yeniden düzenlenmesi istenecektir.
3. Başvuru evraklarında belirtilecek tesis adresinin, Bölgemiz kayıtlarındaki resmi adres (numarataj) bilgisiyle birebir aynı olması gerekmektedir. Olası hataların ve zaman kayıplarının önüne geçmek adına, başvuru dosyası hazırlıklarına başlamadan önce Bölgemiz İmar ve Planlama Müdürlüğüne başvurarak güncel ve resmi adres bilginizi teyit edebilirsiniz.
4. Ruhsat başvurusu yapacak firmanın, OSB mevzuatı kapsamında “katılımcı” sıfatını haiz olması ve Bölgemiz kayıtlarında bu sıfatla tanımlı bulunması gerekmektedir (parselin maliki veya mevzuat kapsamında kiracısı olarak). Katılımcı sıfatıyla Bölgemiz kayıtlarında tanımlı olmayan firmaların, ruhsat başvurusu öncesinde Mali İşler Müdürlüğümüz ile iletişime geçerek gerekli kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

## Slide 3
GSM İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN İSTENEN BELGELER LİSTESİ
SIRA NO | KONTROL MADDESİ
1 | Başvuru Dilekçesi (Firma Antetli)
2 | Başvuru Formu ( ÇOSB ' den Temin Edilebilir.)
3 | ÇED Raporu
4 | İtfaiye Raporu ( ÇOSB ' den Alınır.)
5 | Yapı Kullanma İzin Belgesi - İskan (ÇOSB ' den alınır.)
6 | Üretim Akış Şeması ve Kapasite Raporu. (Sanayi ve Ticaret Odasından Alınır.)
7 | Sorumlu Müdür Sözleşmesi.
8 | Şebeke Suyu Bulunmayan Yerlerde İçme ve Kulanma Suyunun Nereden Sağlandığı İle Suyun Bakteriyolojik ve Kimyasal Analiz Raporu. (Resmi Mühürlü)
9 | Çevre Kirlenmesini Önlemek Amacıyla Alınacak Tedbirlere Ait 2872 Sayılı Çevre Koruma Yönetmeliklerine Uyacağına Dair Taahhüt. (Noter Tasdikli.)
10 | Çevre İzni (Geçici Faaliyet Belgesi İle Deneme İzni Verilir.)
11 | Kanal Bağlantı Belgesi (ÇOSB ' den Alınır.)
12 | Sanayi Sicil Belgesi
13 | Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası
14 | İSG Uzmanı ve Hekim Sözleşmesi
15 | Ticaret Sicil Gazetesi
16 | İmza Sirküleri / Beyanı
17 | ÇOSB KVKK Kuruma Kişisel Veri Aktarım Tahhütnamesi (ÇOSB' den Temin Edilir.)
18 | Ruhsat Harcının Yatırılması. ( Firmaya Yapılan Kontrollerden Sonra Yatırılır.)
Gayrisıhhi Müesseseler İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı başvurusunda bulunacak katılımcıların, yanda belirtilen başvuru evraklarını eksiksiz olarak hazırlayarak Bölgemiz Makine ve Enerji Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
EKSİK EVRAK VAR
ÖN BAŞVURU
EKSİK EVRAK YOK
Eksiklikler tutanakla katılımcı temsilcisine bildirilir ve dosya işleme alınmaz.
SAHA KONTROLÜ
UYGUN
UYGUN DEĞİL
EVRAK KAYIT
Saha Kontrolü Uygun Değil İse Resmi Yazı İle Katılımcıya uygunsuzluk bildirilir ve Başvuru reddedilir.
Saha Kontrolü Uygun İse GSM İş Yeri ve Açma Ruhsatı düzenlenerek Ruhsat katılımcıya teslim edilir.

## Slide 4
BELGELERİN HAZIRLANMASI
1. BAŞVURU DİLEKÇESİNİN HAZIRLANMASI
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
* Başvuru dilekçesi, başvuru yapan firmaya ait antetli kâğıda düzenlenmelidir.
* Başvuru dilekçesi ıslak imzalı olmalıdır.
* Başvuru dilekçesi, firma adına imza yetkisi bulunan kişi veya kişiler tarafından imzalanmalıdır;
- İmza sirkülerinde münferit imza yetkisi öngörülmüşse, yetkili kişi tarafından,
- İmza sirkülerinde müşterek imza yetkisi öngörülmüşse, yetkili kişiler tarafından imzalanmalıdır.
* Başvuru dilekçesinde kullanılan firma kaşesindeki unvanın, güncel Ticaret Sicili Gazetesi'nde yer alan tescilli unvan ile aynı olması gerekmektedir.
ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
Konu: Gayrisıhhi Müessese İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvurusu
Bölgemiz sınırları dâhilinde, ........... ada ........... parselde yer alan tesisimizin "Gayrisıhhi Müessese İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı" alabilmesi için gereken belgeler tarafımızca hazırlanarak ekte sunulmuştur.
Başvuru dosyamızın incelenerek tesisimiz adına ruhsat düzenlenmesi hususunda;
Gereğini arz ederiz.
Ekler- GSM İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuru Belgeleri
Örnek Yazı Taslağı

## Slide 5
2. BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
* Başvuru formu, firma adına imza yetkisi bulunan kişi veya kişiler tarafından imzalanmalıdır.
* İmza sirkülerinde münferit imza yetkisi öngörülmüşse, başvuru formu ilgili yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır.
* İmza sirkülerinde müşterek imza yetkisi öngörülmüşse, başvuru formu ilgili yetkili kişiler tarafından imzalanmalıdır.
* Başvuru formunda kullanılan firma kaşesindeki unvanın, güncel Ticaret Sicili Gazetesi'nde yer alan tescilli unvan ile aynı olması gerekmektedir.
* Başvuru formunun güncel formatına https://cosb.org.tr/wp-content/uploads/2020/09/F-020.pdf adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

## Slide 6
2. BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI
2.1- Tesisin Adı veya Unvanı:
* Başvuru yapan firmanın Ticaret Sicil Gazetesinde geçen unvanı eksiksiz olarak yazılacaktır.
2.2- Tesisin Sahibi:
* Başvuru yapan firma sahibinin adı soyadı yazılacaktır.
2.3- Faaliyet Konusu:
* Başvuru yapan firmanın Bölgemiz kayıtlarına alınan Ticaret Sicil Gazetesinde yazan ana faaliyet konusu yazılacaktır.
2.4-Tesisin Adresi:
* GSM İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alınacak tesisin Bölgemiz kayıtlarındaki adresi eksiksiz, Bölgemiz kayıtlarında geçtiği şekilde yazılacaktır. Bölgemiz İmar Müdürlüğüne başvuruda bulunarak güncel adres bilgisini alabilirsiniz. Telefon numarası ve e-posta adres bilgileri de bu kısımda eksiksiz olarak doldurulmalıdır.
2.5- Pafta ve Parsel No:
* GSM İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alınacak tesisin Bölgemiz kayıtlarındaki pafta ve parsel numarası eksiksiz, Bölgemiz kayıtlarında geçtiği şekilde yazılacaktır. Bölgemiz İmar Müdürlüğüne başvuruda bulunarak güncel pafta ve parsel numarası bilgisini alabilirsiniz.
2.6- Mülkiyet Durumu:
* GSM İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alacak firmanın Kiracı olması durumunda Kira (Kira Sözleşmesi), Malik olması durumunda Malik (Tapu Sureti) kısmını işaretlemesi gerekmektedir.
2.7- İşyerinin Kullanım Alanı:
* Açık Alan: …. m² ( Boş bırakılabilir)
* Kapaklı Alan : …. m² ( Başvuru yapılan tesisin iskanlı yapılarının toplam metrekaresi yazılacaktır. Bu metrekare itfaiye raporu, kapasite raporu v.b. Metrekare geçen belgelerin tümünde aynı olmalıdır.)
2.8- İşyerinde yanıcı ve parlatıcı madde kategorisindeki sıvıların depolanması amacıyla bulunacak depoların hacmi:
* Akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğalgaz ve sıkıştırılmış doğalgaz istasyonu niteliğindeki işyerleri için doldurulacaktır.
* Yanıcı ve parlatıcı madde içeren depo sayısı işaretlenecektir.

## Slide 7
2. BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI
2.9- İşyerinde yanıcı ve parlatıcı madde kategorisindeki sıvılardan depolanmasına izin verilenlerin sınıf/sınıfları:
* Akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğalgaz ve sıkıştırılmış doğalgaz istasyonu niteliğindeki işyerleri için doldurulacaktır.
* Bu alan doldurulurken Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve TSE (TS 12820 / TS 11939) standartlarındaki "Sıvıların Parlama Noktası Sınıflandırması" baz alınır.
Örnek; Sınıf I-B (Sıvılaştırılmış/Parlayıcı Sıvılar - Örn: Benzin), Sınıf II (Yanıcı Sıvılar - Örn: Motorin / Dizel), v.b.
2.10- Kayıtlı Olduğu Vergi Dairesi Adı: …………………………. Vergi No:…………………………………
* Başvuru yapan katılımcının kayıtlı olduğu vergi dairesi adı ve vergi numarası bu kısımlara yazılacaktır.
2.11- T.C. Kimlik Numarası:
* Başvuru yapan firma sahibinin T.C kimlik numarası yazılacaktır.
2.12- Ustalık Belge No:
* İşyerinin faaliyet konusu, Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında ustalık belgesi veya eşdeğer mesleki belge alınmasını gerektiriyorsa, işyeri sahibinin veya ilgili meslek dalında işyerinde çalıştırılan en az bir çalışanın sahip olduğu ustalık belgesinin numarası yazılacaktır.
* Ticaret Siciline kayıtlı olan firmalardan ustalık belgesi istenmemektedir.
2.13- Ticaret Sicil Numarası ve Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicil Müdürlüğünün Adı:
* Başvuru yapan firmanın Ticaret Sicil Gazetesinde yer alan ticaret sicil numarası ve kayıtlı olduğu Ticaret Sicil Müdürlüğünün adı eksiksiz olarak yazılacaktır.
* Ticaret Siciline kayıtlı olmayan gerçek kişiler için bu alan doldurulmayacaktır.
2.14- Sınıfı:
* Başvuru yapılan işyerinin Gayrisıhhi Müessese (GSM) sınıfı işaretlenecektir.
* İşyerinin faaliyet konusu ve ilgili mevzuat kapsamında Birinci Sınıf, İkinci Sınıf veya Üçüncü Sınıf Gayrisıhhi Müessese sınıflarından hangisine tabi olduğu kontrol edilerek ilgili seçenek işaretlenecektir.
* İşyerinin hangi sınıfa tabi olduğu konusunda tereddüt bulunması halinde, başvuru öncesinde yetkili kişinin Çerkezköy OSB Müdürlüğümüz ile görüşmesi gerekmektedir.
2.15- Tesisin Bulunduğu Yer:
* Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde bulunan tesisler için “Organize Sanayi Bölgesi” seçeneği işaretlenecektir.
* Formda yer alan diğer seçenekler; tesisin bulunduğu yerin niteliğine göre ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilerek işaretlenecektir.

## Slide 8
2.16- ÇED Yönetmeliği Kapsamındaki Tesisler İçin ÇED Olumlu Belgesi veya ÇED Gerekli Değildir Belgesi Var mı?:
* Faaliyetin ÇED Yönetmeliği kapsamında olup olmadığı kontrol edilecektir. Faaliyet ÇED Yönetmeliği kapsamında değilse, bu durum ilgili mevzuata göre değerlendirilerek seçenek işaretlenecektir.
* ÇED Yönetmeliği kapsamında bulunan tesislerde, faaliyet için alınmış “ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararının bulunup bulunmadığı işaretlenecektir.
* İlgili belge veya karar başvuru dosyasına eklenecektir.
2.17- Karayolu Trafik Güvenliği Gerektiren İşyerleri İçin İzin:
* Faaliyeti nedeniyle karayolu trafik güvenliği açısından izin alınması gereken işyerleri tarafından ilgili kurumdan alınan izin belgesinin bulunup bulunmadığı işaretlenecektir.
* İzin belgesi alınması gereken faaliyetlerde, ilgili izin belgesi başvuru dosyasında hazır bulundurulacaktır.
* Karayolu trafik güvenliği açısından izin gerektirmeyen işyerlerinde ilgili seçenek işaretlenmeyecektir.
2.18- İtfaiye Raporu Gerektiren İşyerleri İçin Rapor:
* İşyerinin faaliyet konusu ve ilgili mevzuat kapsamında almış olduğu itfaiye raporu olup olmadığı işaretlenecektir. İlgili kurumdan alınmış itfaiye raporu başvuru dosyasına eklenecektir.
* İtfaiye raporunda yer alan tesisin unvanı, adresi, kullanım alanı bilgisi ve diğer bilgilerin başvuru formunda beyan edilen bilgilerle uyumlu olması gerekmektedir.
2.19- Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi:
* Faaliyeti Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında bulunan işyerleri için ilgili çevre izin belgesinin bulunup bulunmadığı işaretlenecektir.
* Çevre izni veya geçici faaliyet belgesi alınmış ise belge bilgileri forma uygun şekilde belirtilecek ve ilgili belge başvuru dosyasına eklenecektir.
* Faaliyet çevre iznine tabi değilse, bu durum ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilerek ilgili seçenek işaretlenecektir.
2.20- Tehlikeli Atıklarla İlgili Lisansa Tabi İse Belgesi:
* Faaliyet sonucunda oluşan atıkların tehlikeli atık kapsamında olması ve ilgili mevzuat uyarınca belge alınmasının gerekli olması halinde, sahip olunan ilgili belge ve bilgileri belirtilecektir. Lisansa tabi faaliyetlerde ilgili belge ve/veya sigorta başvuru dosyasına eklenecektir.
* Başvuru sahibi, tesisinde oluşan atıkların niteliği ve faaliyetin tehlikeli atıklarla ilgili herhangi bir lisans veya belgeye tabi olması/olmaması halinde ilgili seçenek işaretlenecektir.
2. BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI

## Slide 9
3. ÇED RAPORU
Başvuru dosyasına eklenecek ÇED Raporunun, Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları aracılığıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğüne başvuru yapılarak alınması gerekmektedir.
4. İTFAİYE RAPORU
İtfaiye raporunun, Bölgemiz İtfaiye ve Güvenlik Müdürlüğüne başvurularak alınması gerekmektedir. İtfaiye Raporunda belirtilen kapalı alan (metrekare) bilgisi ile tesisin toplam iskanlı metrekaresinin ve raporda yer alan unvan ile güncel Ticaret Sicili Gazetesi'nde yer alan resmi unvanın birebir uyumlu olması esastır.
Tesiste yapısal değişiklik, faaliyet konusu değişikliği veya makine/cihaz ilavesi yapılması hâlinde mevcut İtfaiye Raporunun yenilenmesi zorunludur.
5. YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ - İSKAN
Bölgemiz İmar ve Planlama Müdürlüğüne başvuruda bulunularak alınmaktadır. Başvuru yapılan parsel içerisindeki tüm izinli binaların yapı kullanma izin belgesi başvuru dosyasında bulunmalıdır. Parseldeki tüm binaların yapı kullanma izin belgesi alındıktan sonra GSM İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı başvurusu yapılabilir.
Yapı kullanma izin belgelerindeki toplam metrekare ile İtfaiye Raporu ve Kapasite Raporunda belirtilen metrekarelerin aynı olması gerekmektedir.
6. ÜRETİM AKIŞ ŞEMASI VE KAPASİTE RAPORU
Üretim akış şeması; başvuru yapanın faaliyetine ilişkin proses özetini gösterir başvuru yapan firma tarafından hazırlanan rapordur.
Üretim akış şeması firma tarafından Ticaret Sicil Gazetesinde belirtilen unvanı ile kaşelenir. Firmayı temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanır. Islak imzalı belge başvuru dosyasında bulundurulur.
Kapasite raporu; üretimde kullanılacak olan tüm makinelerin bilgilerinin yer aldığı Ticaret ve Sanayi Odasından alınan rapordur.
Kapasite raporunda belirtilen metrekare ile toplam yapı kullanma izin belgeli alan metrekaresinin aynı olması gerekmektedir.
Kapasite raporunda üretimde kullanılacak olan tüm makinelerin bilgilerinin yer alması gerekmektedir.
Kapasite raporunda belirtilmeyen ve kullanım dışı olan makinelerin elektriksel bağlantısının olmaması, paketli olması ve üzerinde kullanım dışı etiketinin bulunması gerekmektedir.

## Slide 10
7. SORUMLU MÜDÜR SÖZLEŞMESİ
Sorumlu Müdür Sözleşmesine; https://cosb.org.tr/wpcontent/uploads/2020/09/sorumlu_mudur_sozlesmesi.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.
Sözleşme eksiksiz olarak firmanın Ticaret Sicil Gazetesinde belirtilen unvanını ve Sorumlu Müdür görevini üstlenecek kişi bilgilerini içerir şekilde doldurulur.
Sözleşmenin ‘İşveren’ tarafı firma tarafından Ticaret Sicil Gazetesinde belirtilen unvanı ile kaşelenir. Firmayı temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanır.
Sözleşmenin ‘Sorumlu Müdür’ tarafı Sorumlu Müdür görevini üstlenecek kişi tarafından imzalanır.
Islak imzalı belge başvuru dosyasında bulundurulur.
8. SU ANALİZ RAPORU
Kapaklı sınırları içerisinde bulunan katılımcılar Kapaklı İlçe Sağlık Müdürlüğüne, Çerkezköy sınırları içerisinde bulunan katılımcılar ise Çerkezköy İlçe Sağlık Müdürlüğüne başvurarak mühürlü su numunesi alınması gerekmektedir.
Raporda, suyun hangi kaynaktan sağlandığı ile bakteriyolojik ve kimyasal analiz sonuçları yer alır.
İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından alınan su numunesinin mühürlü olması ve analiz raporunun mühürlü numuneye dayanılarak hazırlanmış olması esastır. Mühürsüz numuneye dayanılarak hazırlanan analiz raporu, GSM İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı başvurusunda kullanılamaz.
GSM İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı başvurusunda kullanılacak su analiz raporunun son 6 ay içerisinde alınmış olması gerekir.

## Slide 11
9. UYUM TAAHHÜTNAMESİ
Uyum Taahhütnamesine;
https://cosb.org.tr/wp-content/uploads/2020/09/F-024.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.
Taahhütname eksiksiz olarak firmanın Ticaret Sicil Gazetesinde belirtilen unvanını içerir şekilde doldurulur.
Noter onaylı olarak firmaya imzaya yetkili kişi veya kişilerce imzalanarak hazırlanır.
10. ÇEVRE İZNİ
ÇED sürecinin tamamlanmasını müteakip, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili İl Müdürlüğüne başvurularak Çevre İzni süreci yürütülür.
Çevre İzni başvurusunun; tesisin faaliyet göstereceği güncel adrese ve Ticaret Sicili Gazetesi'nde tescil edilmiş resmi unvana göre yapılması zorunludur.
Çevre İzni başvurusu sonucunda "Geçici Faaliyet Belgesi" alınması durumunda, başvuru sahibine 1 (bir) yıl süreli Deneme İzni verilir. Bu 1 yıllık süre içerisinde; Geçici Faaliyet Belgesi aşamasındaki yükümlülükler tamamlanarak kalıcı "Çevre İzni" alınmalı ve yeniden GSM İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı başvurusunda bulunulmalıdır. Aksi takdirde, 1 yıllık süre sonunda Çevre İzni belgesi sunularak ruhsat başvurusunda bulunulmaması halinde verilmiş olan Deneme İzni geçerliliğini yitirecek ve ruhsat süreci sonlandırılacaktır.
Çevre İzni başvurusu sonucunda doğrudan kalıcı "Çevre İzni" belgesinin sunulması durumunda ise; başvuru dosyasındaki diğer evrakların da eksiksiz olması şartıyla, başvuru sahibi firma adına GSM İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenir.
11. KANAL BAĞLANTI İZNİ
Başvuru yapacak olan firmanın Bölgemiz kayıtlarında unvanının Ticaret Sicil Gazetesinde geçtiği şekilde tanımlanmasına müteakip https://cosb.smartosb.com adresinden kanal bağlantı izni başvurusunda bulunulması gerekmektedir.
https://cosb.smartosb.com/ adresinden abonelik başlatılması için Bölgemiz Bilgi Teknolojileri Müdürlüğüne başvurarak kullanıcı adı ve şifre talebinde bulunulacaktır.
https://cosb.smartosb.com/ adresinden yapılacak kanal bağlantı izin belgesi talebine istinaden Bölgemiz Çevre Yönetim Müdürlüğü tarafından gerekli altyapı kontrolleri yapılarak uygun bulunması durumunda 3 yıl geçerlilik süresi bulunan Kanal Bağlantı İzin belgesi düzenlenecektir.
Kanal Bağlantı İzin belgesinin Ticaret Sicil Gazetesinde geçen unvanda olması gerekmektedir.

## Slide 12
12. SANAYİ SİCİL BELGESİ
Sanayi Sicil Belgesi, e-Devlet kapısı üzerinden veya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda ücretsiz olarak temin edilebilmektedir. İlgili mevzuat gereği, üretim faaliyetine başlandıktan sonraki 2 (iki) ay içerisinde bu belgenin alınması için başvuru yapılması zorunludur.
Başvuru dosyasına Sanayi Sicil Belgesinin bir suretinin (fotokopisinin) eklenmesi/sunulması yeterlidir.
Sanayi Sicil Belgesinde yer alan unvanın güncel Ticaret Sicili Gazetesi'ndeki resmi unvanla; adres bilgisinin ise başvuru konusu tesisin Bölgemiz kayıtlarındaki resmi (numarataj) adresiyle birebir uyumlu olması zorunludur.
13. TEHLİKELİ MADDELER ZORUNLULUK SİGORTASI
GSM İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alınacak olan tesisi kapsayan (tesisin adresinin poliçede geçmesi gerekmektedir.) Tehlikeli Maddeler Zorunluluk Sigortası katılımcı tarafından yaptırılacak ve poliçenin bir kopyası başvuru dosyasına koyulacaktır.
Sigorta Poliçesi herhangi bir sigorta acentesinden yaptırılabilir.
14. İSG UZMANI ve HEKİM SÖZLEŞMESİ
İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi sözleşmesi, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği işyerlerinin zorunlu olarak alması gereken hizmetler için düzenlenen resmi bir belgedir. Bu sözleşmeler bireysel olarak uzman/hekim ile yapılabileceği gibi Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri (OSGB) aracılığıyla da kurulabilir ve yasal geçerlilik kazanması için İSG-KATİP sistemi üzerinden onaylanması zorunludur.
İSG-KATİP sistemi üzerinden onaylanan sözleşmelerin çıktıları alınır.
İSG Uzmanı Sözleşmesinin;
- İşveren tarafı firma adına yetkili kişi veya kişilerce kaşelenir ve imzalanır.
- İSG uzmanı tarafı İSG uzmanı tarafından kaşelenir ve imzalanır.
Hekim Sözleşmesinin;
- İşveren tarafı firma adına yetkili kişi veya kişilerce kaşelenir ve imzalanır.
- Hekim tarafı Hekim tarafından kaşelenir ve imzalanır.
Başvuru dosyasında İSG Uzmanı ve Hekim Sözleşmelerinin ıslak imzalı hallerinin bulundurulması gerekmektedir.

## Slide 13
15. TİCARET SİCİL GAZETESİ
Başvuru yapılacak olan tesis için çıkartılan Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisinin başvuru dosyasına koyulması gerekmektedir.
Tüm başvuru evraklarında Ticaret Sicil Gazetesinde geçen unvanın tam ve eksiksiz kullanılması gerekmektedir.
16. İMZA SİRKÜLERİ/BEYANI
İmza sirküsü (veya imza sirküleri) veya beyanı, şirketlerin ve diğer tüzel kişilerin adına imza atma yetkisi olan kişilerin imza örneklerini, unvanlarını ve yetki kapsamlarını gösteren resmi bir belgedir.
Başvuru evraklarını imzalayan kişi veya kişilerin imza sirküleri veya beyanında imzaya yetkili olduklarının gösterilmesi gerekmektedir.
Süreli imza sirküleri veya beyanlarının başvuru esnasında geçerli olması gerekmektedir.
17. ÇOSB KVKK KURUMA KİŞİSEL VERİ AKTARIM TAAHHÜTNAMESİ
KVKK Kuruma Kişisel Veri Aktarım Taahhütnamesi Bölgemizden elden teslim alınabilmektedir.
Taahhütname eksiksiz olarak firmanın Ticaret Sicil Gazetesinde belirtilen unvanını içerir şekilde doldurulur. Firmayı temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanır.
Islak imzalı hali başvuru dosyasına koyulur.
18. RUHSAT HARCININ YATIRILMASI
GSM İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı başvuru sürecinin ve saha kontrollerinin olumlu sonuçlanmasını müteakip, ruhsat belgesinin düzenlendiğine dair katılımcıya resmi bir yazı ile bilgi verilir.
Söz konusu bildirim yazısında;
* Ruhsat harcının yatırılacağı Bölge Müdürlüğümüze ait banka hesap bilgileri,
* Ödenecek ruhsat harcı bedeli,
* Banka dekontunun açıklama kısmına yazılması gereken metin belirtilir
Bildirilen ruhsat harcının katılımcı tarafından ilgili hesaba yatırılmasına (ve dekontun ibraz edilmesine) müteakip, düzenlenen ruhsat belgesi katılımcı firma yetkilisine elden teslim edilir.